## BOLETIM
BOLETIM DE CADASTRO DE MEDIÇÃO
DADOS DO PONTO DE MEDIÇÃO
Identificação |  |  |  |  | Nome da SE | [5 empty] | Agente Conectado |  |  |  | Agente responsável
Endereço | [12 empty] | Bairro |  |  | Cidade
Estado |  | CEP |  |  |  |  | Telefone da SE |  |  |  | Telefone de Teleleitura |  |  | Capacidade Máxima do Ponto de medição (MW)
Tensão (kV) |  |  | N.° Linhas |  |  | Demanda Contratada |  |  | Ponto de conexão
DADOS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
| Fabricante |  |  |  | Modelo/Tipo |  |  | Número de Série |  |  |  | Relação Existente |  | Relação Utilizada |  | Localização dentro da SE
A
B
C
A | Exatidão 1.° Enrolamento |  |  | Exatidão 2.° Enrolamento |  |  | Ano fabricação |  | Potência Térmica |  |  |  | Selo deixado |  |  | Selo deixado
B
C
Carga imposta no secundário |  |  |  |  | Selo deixado CJTP |  |  | Selo deixado CJTP |  |  |  |  | Bitola Cabo de Interligação |  |  | Comprimento Cabo de Interligação
DADOS DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE
| Fabricante |  |  |  | Modelo/Tipo |  |  | Número de Série |  |  |  | Relação Existente |  | Relação Utilizada |  | Localização dentro da SE
A
B
C
A | Exatidão 1.° Enrolamento |  |  | Exatidão 2.° Enrolamento |  |  | Ano fabricação |  | Potência Térmica |  |  |  | Selo deixado |  |  | Selo deixado
B
C
Carga imposta no secundário |  |  |  |  | Selo deixado CJTC |  |  | Selo deixado CJTC |  |  |  |  | Bitola Cabo de Interligação |  |  | Comprimento Cabo de Interligação
DADOS DO MEDIDOR PRINCIPAL
Fabricante |  |  |  |  | Modelo/tipo |  |  | Número de série |  |  |  |  | Corrente Nominal (A) |  |  | Tensão Nominal (V)
Contante Primária do Medidor | [5 empty] | Data da Última Calibração |  | Data da Instalação |  |  |  |  | Exatidão | Selo deixado |  | Selo deixado
DADOS DO MEDIDOR RETAGUARDA
Fabricante |  |  |  |  | Modelo/tipo |  |  | Número de série |  |  |  |  | 5/20 |  |  | Tensão Nominal (V)
Contante Primária do Medidor | [5 empty] | Data da Última Calibração |  | Data da Instalação |  |  |  |  | Exatidão | Selo deixado |  | Selo deixado
DADOS DO TOTALIZADOR | [9 empty] | DADOS DO REGISTRADOR
Marca |  |  |  | Modelo / Tipo |  |  | Número de Série |  |  | Marca |  |  |  | Modelo / Tipo
DADOS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
Potência Nom. (kVA) |  |  |  | Tensão Nom. (kV) |  |  | Corrente Excit. |  |  | Perda Enrol. (W) |  |  |  | Perda Ferro (W) |  | Impedância (%)
MEDIDAS ELÉTRICAS VERIFICADAS NA INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO
A | Tensão Secundária (V) |  |  |  |  | Corrente Secundária (V)
B
C
RELAÇÃO DE ENSAIOS FEITOS NOS EQUIPAMENTOS
DADOS DO CANAL DE COMUNICAÇÃO
RELAÇÃO DE ENSAIOS FEITOS NO CANAL DE COMUNICAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
Executor: | [7 empty] | Acompanhante: | [7 empty] | Data: