## Plan1
CÁLCULO DE POTÊNCIA REATIVA NECESSÁRIA
DADOS DO SISTEMA
| S = | 277 | kVA
| P = | 114 | kW
| FP = | 0.41155 | (cos ϕ)
| FP desejável = | 0.92 | (cos ϕ)
| Q capacitor = | 203.8902 | kVAr