## Plan1
CARACTERÍSTICAS DE DISJUNTORES PARA ANÁLISE DE CURTO-CIRCUITO
FABRICANTE | Modelo | Tensão (V) | I nominal (A) | Isc nominal (kA) | Ip nominal (kA) | Icw nominal (kA)
SIEMENS | 3AH5 312-2 | 36000 | 1250A | 16 | 40 | 16
SIEMENS | 3WN63 | 500 | 630-1300A | 65 | 143 | 50
SIEMENS | 3WN19 | 440 | 630-6300A | 100 | 220 | 100
SIEMENS | 3VF7 | 440 | LSI-1250A | 18 | 73.5 | 35
SIEMENS | 3VF7 | 440 | LSI-800A | 18 | 73.5 | 35
SIEMENS | 3VF6 | 440 | LSI-630A | 18 | 73.5 | 35
SIEMENS | 3VF3 | 480 | 16-225A | 13 | 52.5 | 25
SIEMENS | 3VF32 | 480 | 50-200A | 13 | 52.5 | 25
SIEMENS | 3VF31 | 240 | 16-225A | 85 | 105.98 | 85
SIEMENS | 3VL3 | 440 | 250A | 20 | 52.5 | 25
SIEMENS | 3VL27 | 440 | 50-160A | 25 | 31.17 | 25
SIEMENS | 3VF22 | 415 | 16-100A | 18 | 22.44 | 18
SIEMENS | 3VS | 440 | 400A | 18 | 73.5 | 35
SIEMENS | 3VT2 | 230 | 100/160/250 | 60 | 132 | 60
SIEMENS | VL630N | 440 | LSI-630A | 26 | 73.5 | 35
SCHNEIDER | SF1 | 36000 | 400-1250A | 16 | 40 | 16
SCHNEIDER | MTZ1 6.0X | 440 | 400-1600A | 49.5 | 145 | 50
SCHNEIDER | MTZ2 6.0X | 440 | 400-4000A | 66 | 145 | 66
SCHNEIDER | CVS400F | 240 | 320D/400D/500D/600D | 40 | 49.87 | 40
SCHNEIDER | CVS250B | 240 | TM16D/TM250D | 40 | 49.87 | 40
SCHNEIDER | CVS1000B | 240 | TM16D/TM250D | 40 | 49.87 | 40
SCHNEIDER | NSX100H/S/L | 440 | TM16D-100D | 65 | 143 | 65
SCHNEIDER | EZC400N/H | 440 | 250-400A | 18 | 75.6 | 36
WEG | MDW-C100 | 220 | 2-125A | 5 | 7.65 | 5
WEG | MDW-C80 | 220 | 2-125A | 5 | 7.65 | 5
WEG | MDW-C63 | 220 | 2-125A | 5 | 7.65 | 5
WEG | MDW-C50 | 220 | 2-125A | 5 | 7.65 | 5
WEG | MDW-C40 | 220 | 2-125A | 5 | 7.65 | 5
WEG | MDW-C32 | 220 | 2-125A | 5 | 7.65 | 5
WEG | MDW-C16 | 220 | 2-125A | 5 | 7.65 | 5