## Plan1
CÁLCULO DE GRANDEZAS EM FUNÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA
DADOS DO SISTEMA
|  | S = | 240.3 | (kVA)
|  | FP = | 0 | (cos ϕ)
|  | ÂNGULO = | 90 | (graus)
|  | P = | 1.472e-14 | (kW)
|  | Q = | 240.3 | kvar
DADOS DO SISTEMA
|  | V(linha) = | 109.9 | (V) | S = | 18.4007 | (VA)
|  | V(fase) = | 63.4508 | (V) | P = | 8.0963 | (W)
|  | I = | 0.29 | (A) | Q = | 16.5238 | (Var)
|  | FP = | 0.44 | (cos ϕ)
|  | ÂNGULO = | 63.8961 | (graus)
|  | SENO = | 0.898
OBS: PREENCHER SOMENTE CAMPOS EM BRANCO